## 编制说明
编制说明
一、定额和取费标准
（1）广西水利厅桂水基（2007）38号《关于发布<广西水利水电工程设计概（预）算编制规定、广西水利水电工程设计概（预）算编制系列定额的通知>》； （2）广西水利水电经济定额站和广西水利水电勘测设计研究院联合编制的《广西壮族自治区水利水电工程设计概（预）算编制规定（2007年8月）》； （3）《广西壮族自治区水利水电建筑工程概算定额（2007年8月）》； （4）《广西壮族自治区水利水电设备安装工程概算定额（2007年8月）》； （5）《广西壮族自治区水利水电工程机械台时费定额（2007年8月）》； （6）《广西壮族自治区水利水电建筑工程概（预）算补充定额（2014年12月）》； （7）国家发展改革委、建设部联合颁发的发改价格[2007]670号文和水利部办建管函[2007]267号文及广西水利厅桂水基[2007]18号文； （8）桂水基[2016]1号文关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知； （9）桂水基[2016]31号文关于发布水利厅关于营业税改征营值税后广西水利电力工程计价依据调整的通知；
二、材料价格参考
《来宾市建设工程造价信息》（忻城县）2022年第12期。信息价缺项部分，参考《柳州市建设工程造价信息》、《南宁市建设工程造价信息》信息价或者采用市场询价。

## 封面
忻城县欧洞水厂管网连通工程
工程量清单
（招标编号： |  | ）
招 标 人： |  |  | (盖单位公章)
招 标 人 法定代表人： |  |  | (签字)
代理机构： |  |  | (盖单位公章)
代理机构 法定代表人： |  |  | (签字)
编制时间： | 2022年12月17日
￣￣ ￣ ￣

## 工程项目总价表
工程项目总价表
招标编号：
工程名称： | 忻城县欧洞水厂管网连通工程 | 第1页 共1页
序号 | 工程项目名称 | 金额(元)
1 | 闸阀井2个 | 2692.89
2 | 输配水管路（过路埋管、镇墩、支墩） | 19898.29
3 | 机电设备安装 | 95057.07
4 | 输变电工程 | 41600
5 | 输配水管安装 | 1076485.86
6 | 钢管工地转运平均运距1km | 29244.57
7 | 管路附属设备及安装 | 205053.53
8 | 其他施工临时工程 | 8913.46
9 | 措施项目 | 0
10 | 其他项目 | 0
| 合计 | 0

## 分类分项工程量清单(建筑)
分类分项工程量清单
招标编号：
工程名称： | 忻城县欧洞水厂管网连通工程 |  |  |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术条款编码 | 备注
1 |  | 闸阀井2个
1.1 | 500101002001 | 土方开挖 | m³ | 5.78
1.2 | 500103001001 | 土石方回填（夯实） | m³ | 2
1.3 | 500105006001 | M7.5浆砌标准砖 | m³ | 2.28
1.4 | 500109001001 | C20砼预制混凝土平板 | m³ | 0.36
1.5 | 500109001002 | C20砼墩 | m³ | 0.09
1.6 | 500109001003 | C15砼底板 | m³ | 0.27
1.7 | 500111001001 | 一般钢筋人工制作安装 | t | 0.038
1.8 | 500110001001 | 普通平面模板制作、安装与拆除 | m² | 2
1.9 | 500112001001 | 预制板安装 | m³ | 0.36
1.10 | 500105010001 | 1:2砂浆抹平面，平均厚2cm | m² | 2.23
1.11 | 500105010002 | 1:2砂浆抹立面，平均厚2cm | m² | 16.28
2 |  | 输配水管路（过路埋管、镇墩、支墩）
2.1 | 500109001004 | C15镇墩、支墩 | m³ | 6.48
2.2 | 500101002002 | 土方开挖 | m³ | 220
2.3 | 500103001002 | 土石方回填（夯实） | m³ | 112
2.4 | 500105009001 | 风镐凿除路(地)面混凝土 | m³ | 12.8
2.5 | 500113002001 | 细沙垫层 | m³ | 7.6
2.6 | 500113002002 | 碎石垫层 | m³ | 7.6
2.7 | 500109001005 | C25砼地面修复厚 | m³ | 12.8
2.8 | 500107004001 | 预制混凝土管安装DN300 | m | 24

## 分类分项工程量清单(安装)
分类分项工程量清单
招标编号：
工程名称： | 忻城县欧洞水厂管网连通工程 | [7 empty] | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 永久设备及未计价装置性材料单价(元) | 安装单价 (元) | 永久设备及未计价装置性材料费(元) | 安装费 (元) | 合价 (元) | 主要技术条款编码 | 备注
3 |  | 机电设备安装
3.1 | 500201003001 | 潜水泵200QJ50-135/11(30KW) | 套 | 1
3.2 | 500201003002 | 自动次氯酸钠发生器（200g）带泵 | 套 | 1
3.3 | 500201004001 | 无线自动变频控制柜DFK-S55-1Y（50KW） | 套 | 1
3.4 | 500201014001 | 用电计量箱 | 个 | 1
3.5 | 500201017001 | 漏电保护开关（250A） | 个 | 1
4 |  | 输变电工程
4.1 | 500201018001 | YJV22（4×55mm²）铠装电缆 | m | 140
4.2 | 500201018002 | 电缆套管PE100塑料管de50 | m | 140
4.3 | 500201018003 | 0.4KV低压架空电线（BLV4*75mm²）含配件 | m | 380
5 |  | 输配水管安装
5.1 | 500107013001 | 热镀锌钢管DN150(法兰连接） | m | 7150
5.2 | 500107013002 | 热镀锌钢管DN100(法兰连接） | m | 420
5.3 | B-0000000001 | 管路配件（（包含三通、四通、异径管、弯头、堵头等） | % | 8
6 | 500111002001 | 钢管工地转运平均运距1km | t | 135.16
7 |  | 管路附属设备及安装
7.1 | 500201004002 | 法兰 DN150-PN16 PL FF Ⅱ Q235A GB/T9119 | 副 | 1192
分类分项工程量清单
招标编号：
工程名称： | 忻城县欧洞水厂管网连通工程 | [7 empty] | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 永久设备及未计价装置性材料单价(元) | 安装单价 (元) | 永久设备及未计价装置性材料费(元) | 安装费 (元) | 合价 (元) | 主要技术条款编码 | 备注
7.2 | 500201004003 | 法兰 DN100-PN16 PL FF Ⅱ Q235A GB/T9119 | 副 | 70
7.3 | 500201004004 | 法兰阀门 Z41H-16C DN150安装 | 个 | 3
7.4 | 500201004005 | 自动排气阀 P41X DN50安装 | 个 | 5
7.5 | 500201004006 | 水表LXLG-E DN150安装 | 个 | 2
7.6 | 500201004007 | 法兰阀门 Z41H-16C DN100安装 | 个 | 2
7.7 | 500201004008 | 止回阀 DN100安装H44X-10/16 | 个 | 1

## 分类分项工程量清单(临时)
分类分项工程量清单
招标编号：
工程名称： | 忻城县欧洞水厂管网连通工程 |  |  |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术条款编码 | 备注
8 | 500114002001 | 其他施工临时工程 | % | 3

## 措施项目清单
措施项目清单
招标编号：
工程名称： | 忻城县欧洞水厂管网连通工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注
1 | 建筑工程意外伤害保险费
2
3

## 其他项目清单
其他项目清单
招标编号：
工程名称： | 忻城县欧洞水厂管网连通工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注
1
2
3

## 工程单价费(税)率汇总表
工程单价费(税)率汇总表
招标编号：
工程名称： |  | 忻城县欧洞水厂管网连通工程 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 工程类别 |  | 工程单价费(税)率(%) | [6 empty] | 备注
|  |  | 其他 直接费 | 现场 经费 | 施工 管理费 | 社会保障及企业计提费 | 企业 利润 | 风险金 | 税金
一 | 建筑工程
1 | 土方工程 |  | 3.5 | 4 | 3.7 | 32.8 | 7 | 0 | 9
2 | 石方工程 |  | 3.5 | 6 | 5.7 | 32.8 | 7 | 0 | 9
3 | 土石填筑工程 |  | 3.5 | 6 | 5.8 | 32.8 | 7 | 0 | 9
4 | 混凝土工程 |  | 3.5 | 6 | 3.7 | 32.8 | 7 | 0 | 9
5 | 钢筋制安工程 |  | 3.5 | 3 | 3.5 | 32.8 | 7 | 0 | 9
6 | 模板工程 |  | 3.5 | 6 | 5.7 | 32.8 | 7 | 0 | 9
7 | 钻孔灌浆锚固工程 |  | 3.5 | 7 | 6.6 | 32.8 | 7 | 0 | 9
8 | 自采砂石料工程 |  | 3.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 植物措施 |  | 2.5 | 4 | 3.8 | 32.8 | 7 | 0 | 9
10 | 疏浚工程 |  | 3.5 | 5 | 4.6 | 32.8 | 7 | 0 | 9
11 | 其他建筑工程 |  | 3.5 | 5 | 4.8 | 32.8 | 7 | 0 | 9
二 | 安装工程
1 | 安装工程 |  | 3.7 | 45 | 47 | 32.8 | 7 | 0 | 9

## 主要材料预算价格汇总表
主要材料预算价格汇总表
招标编号：
工程名称： |  | 忻城县欧洞水厂管网连通工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称 |  | 型号规格 | 计量单位 | 预算价(元) | 备注
1 | 钢筋 |  |  | t | 4101.00
2 | 水泥 |  | 42.5MPa | t | 398.00
3 | 碎石 |  |  | m³ | 91.00
4 | 柴油 |  |  | kg | 9.00
5 | 汽油 |  |  | kg | 10.30
6 | 锯材 |  |  | m³ | 1283.00
7 | 板枋材 |  |  | m³ | 1283.00
8 | 圆木 |  |  | m³ | 1027.00
9 | 细砂 |  |  | m³ | 192.00
10 | 中砂 |  |  | m³ | 178.00