龙祥花园安置小区二期通讯配套(公众电信网)建设工程预算编制说明

工程概况 1.建设地点： 漳州市龙文区 。 2.工程专业： 龙祥花园安置小区二期通讯配套(公众电信网)建设工程 。 3.合同工期： / ；工程质量等级： 合格工程 。 4.招标范围： 龙祥花园安置小区二期通讯配套(公众电信网)建设工程；单独发包的专业工程： / 。 5.工程特征： 建筑面积： 总建筑面积60623.88m2：其中地下室14609m2，1#楼12964.2m2，4#楼9733.53m2，5#楼9383.38m2，6#楼13933.77m2 。 层数： 地下室1层，1#楼17层，4#楼16层，5#楼15层，6#楼17层 ，檐口高度： 地下室平均层高约5.02m，1#楼52.75m，4#楼48.3m，5#楼46.75m，6#楼52.75m 。 结构质式： 地下剪力墙结构、地上框架剪力墙结构 。 基础类型： 桩承台、筏板基础 。 装饰情况： / 。 混凝土情况： / 。 编制范围 按照 江西省建筑设计研究总院设计的 龙祥花园安置小区二期通讯配套(公众电信网)建设工程图纸，专业范围包括 龙祥花园安置小区二期通讯配套(公众电信网)建设工程 ，具体如下： 1.不含三通一平； 编制依据 1.图纸： 江西省建筑设计研究总院设计的 龙祥花园安置小区二期通讯配套(公众电信网)建设工程图纸及有关设计文件。 2.招标文件： / 编制的龙祥花园安置小区二期通讯配套(公众电信网)建设工程招标文件，其中存在与现行计价规定不一致的内容： / 。 3.地质勘察报告：/。 4.计价计量规范： 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50584-2013）及2017版福建省实施细则 。 5.预算定额： 《福建省建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-20017）、《福建省通用安装工程预算定额》 (FJYD-301-2017 ～ FJYD-311-2017)、《 福建省 构筑物工程 预算 定额 》(FJYD-102-2017)、《福建省装配式建筑工程预算定额》（ FJYD-103-2017 ）、《福建省市政工程预算定额》 （FJYD-401-2017~FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》 (FJYD-501-2017)及现行补充或调整文件（截止2022.12.5） 。 6.费用定额： 《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截止2022.12.5） 。其中，暂列金额：31000元；专业工程暂估价：无；甲供材料费：无 。 7.人材机价格： （1）人工费指数： 1.1531(漳建筑[2021]23号) 。 （2）施工机械台班单价： 福建省2019年第三季度清单机械台班 。 （3）材料设备价格： 漳州市区202210期清单综合价、《福建省2021定额材料综合价》及市场询价 。 取费标准 1.专业类别： 单独发包的安装工程 。 2.总承包服务费费率： / 。 3.税率： 9% 。 施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价） 1.土方工程： \。 2.桩基工程： \ 。 3.混凝土模板及支架： \ 。 4.脚手架： \ 。 5.施工排水、降水：/ 。 6.垂直运输：/。 7.大型机械设备进出场及安拆：\；大型机械设备基础：\；大型机械设备检测：\。 8.基坑支护工程拆除： / 。 9.材料二次搬运： / 。 10.其他：扬尘防治措施费、建筑工人实名制措施费按费率计入，以后按实结算。 11.风险费、缩短工期措施费： 由投标人自行考虑计入合同价款，中标后不再调整 。 材料设备品牌及甲供材料 1、材料设备品牌 序号 系统名称 规格、型号、技术参数 招标人要求的品牌 备注 甲供材料一览表 材料名称 规格、型号 品牌 含税单价（元） 备注 3.经市场询价的材料设备： 。 本项目补充的工程量清单 。 八、其他需要的说明 按设计回复:平面图部分监控系统、五方通话系统、门禁系统、对讲系统由专业智能化另行设计并另做预算，不计入本次预算。 按设计回复:桥架原有主体工程中已计入，不计入本次预算。 按设计回复：公众电信网总平面布置图中弱电手孔井与预埋SC100钢管由水电施工，不计入本次预算。 根据设计说明要求，由电信机房的用户机架引出的光缆线路，每回路盘留15米。配电箱处各预留5米，用户端各预留3米。 配套用房弱电系统图中，引至各用户终端插座的管线回路未设计，且不计入本预算内。配套用房1层ATP箱进线12芯单模光缆计入本预算。 机房土建装修按原有考虑，不计入本预算，结算按实调整。